Pińczów dn. 10.12.2014 r.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych

(numer sprawy ZOZ/ZP/17/12/2014)

Zamawiający dokonuje modyfiakcji SIWZ poprzez dodanie czterech pozycji asortymentowych do załącznika nr 2 pakiet nr 2 (formularz asortymentowo cenowy) do SIWZ.

Dodawane pozycje w pakiecie nr 2 zostają dopisane pod pozycjami 27, 28, 29, 30.

| 27. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego w składzie:1szt serweta z laminatu 39g/m2,roz.45x75cm,1szt serweta z laminatu 56g/m2, 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu,10szt kompresy z gazy 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm,10szt tupfer kula 17N,roz.20x20cm,1szt pęseta plastikowa,13cm, 1szt strzykawka 10ml, 1szt strzykawka 20ml,1szt igła 1,2x40mm,1szt igła 0,8x40mm, 1szt ostrze nr 11, 1szt imadło metalowe 13cm. Narzędzie metalowe j.uż. wykonane ze stali polerowanej, na powierzchni wygrawerowany znak CE z obu stron narzędzia, oraz znak jednorazowości (przekreślona 2) z obu stron narzędzia, w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w twardy blister. | 50op |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Jałowe oznaczniki chirurgiczne (kolor czerwony, niebieski, żółty, biały) o szer.4mm dł 900mm, a’10szt | 10op |  |  |  |  |  |
| 29. | Jałowa siatka przepuklinowa, tytanizowana,ultralekka,16g/m2,grubość(DIN EN ISO 5084)-0,20mm,wielkość porów ≤1mm,średnica włókna 30 detex, wytrzymałość na zerwanie 26N/cm. Roz.10x15cm op.a’3szt | 17op |  |  |  |  |  |
| 30. | Jałowa siatka przepuklinowa, tytanizowana,o masie powierzchniowej 24g/m2 i wielkości porów ≤ 3mm.Posiadają niebieskie paski orientacyjne ułatwiające włśaciwe ułożenie siatki podczas zabiegu. Roz.20x15 cm op.a’3szt | 5 op |  |  |  |  |  |

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Bartosz Stemplewski