Pińczów, dnia 01.06.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/3/05/2020 zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Modyfikacja Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

W Załączniku nr 2 formularz asortymentowo-cenowy zmienia się brzmienie pozycji 3 z ,,Niejałowy komplet (ubranie bluza+spodnie) wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 i niepalnej - I klasa palności wg 16 CFR 1610. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Kolor niebieski .Termin ważności 5 lat. ilość 10 op.” na ,,Niejałowy komplet (ubranie bluza+spodnie) wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 i niepalnej - I klasa palności wg 16 CFR 1610. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Kolor niebieski .Termin ważności 5 lat. Opakowanie 10 szt. ilość 10 op.”

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina