# - PYTANIA I ODPOWIEDZI   -

# DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

NA  WYKONANIE

ZAGOSPODAROWANIA ZEWNETRZNEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

- Prosimy o przekazanie przedmiarów robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również w oparciu o art. 31 Prawo zamówień Publicznych i Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Zgodnie z P.Z.P. i zapisami rozporządzenia dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje (paragraf 10):

- Numer pozycji przedmiaru

- Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

- Ilości jednostek miary pozycji przedmiaru.

Brak zamieszczonego przedmiaru robót znacznie utrudnia przygotowanie rzetelnej kalkulacji, jednocześnie wydłużając jej czas, a zarazem spowoduje przygotowanie zróżnicowanych kosztorysów szczegółowych, o których mowa w rozdziale 15 SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie przewiduje umieszczenie przedmiarów robót.

Pytanie nr 2

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zbiornika wodnego, na terenie przedmiotowej inwestycji najprawdopodobniej występuje wysoki poziom wód gruntowych. Dlatego prosimy o udostępnienie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej w celu odpowiedniego skalkulowania odwodnienia wykopów pod roboty sieciowe. W jaki sposób Inwestor przewiduje odprowadzenie ewentualnych znacznych ilości wód gruntowych odpompowanych z wykopów?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Dołącza się opracowanie „Dokumentacja geotechniczna hali”

Pytanie nr 3

Czy w związku ze zmiana załącznika nr 5 do SIWZ z dn. 08.11.2012 r., Zamawiający usuwa z zakresu robót objętych przetargiem wykonanie sieci wodociągowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, wykonanie sieci wodociągowej powstaje. Zmiana z dnia 8 listopada 2012roku porządkowała zapis dot. „kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem odparowującym”.

Pytanie nr 4

W związku z brakiem realnych szans na wykonanie w 2012 roku, nawet przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zakresu określonego w punkcie 6.1 i 6.2 harmonogramu dyrektywnego zamieszczonego w  załączniku nr 5, prosimy o korektę w/w punktów harmonogramu dyrektywnego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie zachodzi potrzeba zmian, w przypadku nie wykonania zakresu opisanego w punkcie 6.1 i 6.2. 
w roku 2012, całość zgodnie z pkt. 6.3. będzie wykonywana w późniejszym okresie.

Pytanie nr 5

We wzorze umowy w par. 2 pkt 1 ust. 2 widnieje termin zakończenia robót  
- 30 kwietnia 2012 roku, podczas gdy w SIWZ oraz w formularzu ofertowym wskazany jest termin zakończenia - 30 kwietnia 2014 roku. Prosimy o skorygowanie wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Termin zakończenia realizacji umowy - 30 kwietnia 2014roku. Zapis §2 załącznika nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia wprowadzone do umowy” jest omyłką pisarską. Treść §2 pkt. 1.2. załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie „zakończenie robót w terminie do 30 kwietnia 2014roku”

Pytanie nr 6

Na projekcie zagospodarowania terenu – załącznik graficzny do Załącznika nr 5 w zaznaczonym miejscu włączenia sieci kanalizacji sanitarnej, nie występuje miejska sieć kanalizacji sanitarnej. Czy należy przewidzieć wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji poza obszarem inwestycji, a jeżeli tak, to czy Zamawiający dysponuje wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami?

Pytanie nr 7

Czy zmiany tras sieci kanalizacyjnej nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę, które jak mówi pkt. 3 załącznika nr 5 obejmowało również sieci zewnętrzne?

Odpowiedzi na pytanie nr 6 i 7

Na załączniku graficznym „Przebieg kanalizacji sanitarnej” stanowiącym integralną część załącznika 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (zgodnie z legendą) linią ciągłą w kolorze zielonym umieszczono przebieg kolektora sanitarnego stanowiącego element sieci miejskiej. Kolektor wykonano po opracowaniu dokumentacji projektowej hali. Miejsce włączenia nie stanowi zmiany istotnej.

Pytanie nr 8

Część latarni instalacji oświetlenia zewnętrznego znajduje się poza terenem objętym zamówieniem. Czy wykonanie latarni i zasilania poza terenem inwestycji również wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie wykonanie instalacji oświetleniowej oraz instalacji zewnętrznej  telewizji dozorowanej należy wykonać w obrębie terenu objętego przedmiotowym zamówieniem określonego na mapie  dostępu cz.1.

Pytanie nr 9

Czy zakres robót obejmuje wykonanie zieleni zaznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu? Jeżeli tak to proszę o jej wyszczególnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie, zakres robót nie obejmuje wykonania zieleni.

Pytanie nr 10

W załącznikach  do oferty brak projektu wykonawczego zbiornika odparowującego wodę deszczową. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Projekt zbiornika znajduje się w dokumentacji projektowej - „przyłącza” w części dot. kanalizacji sanitarnej.