Pińczów, dnia 09.11.2012roku

PiPR.IV.042.2.19.2011

# - PYTANIA I ODPOWIEDZI  -

# DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

NA  WYKONANIE

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Pytania nr 1-8

- Bardzo proszę o zamieszczenie poniższych pozycji w formie kosztorysu szczegółowego ponieważ program Norma Pro 4,25 nie posiada poniższych katalogów:

- przedmiar – Liceum Ogólnokształcące – etap 1 – poz. 10: KNR AT-27 0508-02

- przedmiar – Liceum Ogólnokształcące – etap 2- poz. 45-51: KNR AT-40  0104-01

- przedmiar – Internat – termomodernizacja_hydroizolacja ścian fundamentowych – poz. 14 i 25KNR AT-27 0508-02

- Przedmiar – Internat -  termomodernizacja_ściany elewacyjne i stropodachy – poz. 11 i 14 – KNR 4-01 0702-06 – odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm. Nacięcie e odbicie tynku na kominach do wysokości 15 cm ponad powierzchnię ocieplenia stropodachu (wykonanie kapinosu) pod wywinięcie papy na komin). Krawędź papy pod kapinosem mocowana na lepiku + listwą aluminiową. Czy należy dopisać materiały? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie powyższych pozycji w formie kosztorysu szczegółowego.

- Przedmiar – Internat – termomodernizacja - hydroizolacja ścian fundamentowych – brak pozycji dotyczącej gruntowania przed tynkiem mozaikowym wykonywanym w pozycji 34.

- W niektórych pozycjach poszczególnych przedmiarów widnieją pozycje z obmiarami zerowymi, czy jest to celowe i takie obmiary należy pozostawić?

- Proszę o informacje dotyczące montażu rur spustowych – w większości przedmiarów nie ma pozycji dotyczących ich montażu, występują natomiast pozycje dotyczące montażu kolanek i lejów spustowych. Czy należy rozumieć, że rury spustowe nie podlegają wymianie, a wymianie podlegają wyłącznie kolanka i leje spustowe?

- W większości przedmiarów brakuje również pozycji dotyczących demontażu rynien, a występują pozycje dotyczące ich montażu. Czy należy rozumieć, że obecnie nie ma rynien na budynku, które należy zdemontować?

- Pytanie dotyczy – przedmiar – Internat – termomodernizacja_ściany elewacyjne i stropodachy – proszę o informację dotyczącą właściwej powierzchni ścian do docieplenia. Sumując pozycje dotyczące ocieplenia ścian styropianem otrzymujemy 1153,6m2, natomiast w pozycjach – przyklejanie siatki na ścianach i ościeżnicach oraz wykonania wyprawy tynkarskiej widnieje zapis o 978,42m2.

- Pytanie dotyczy – przedmiar – Liceum Ogólnokształcące – etap 2 – w powyższym przedmiarze występują pozycje dotyczące przyklejenia styropianu oraz wykonania tynków na ościeżnicach o powierzchni 207,120m2, brakuje natomiast pozycji dotyczącej przyklejenia siatki na w.w. ościeżnicach. Proszę o zweryfikowanie powyższych informacji i korektę w przedmiarze.

Odpowiedź do pytań 1-8

Zgodnie z pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” - Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych termomodernizacji budynków został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy, co podano w punkcie „Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)” - punkt 11.