# - PYTANIA I ODPOWIEDZI   -

# DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

NA  WYKONANIE

ZAGOSPODAROWANIA ZEWNETRZNEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W sąsiedztwie przejść dla pieszych występują dwa progi zwalniające. Proszę o informację w jaki sposób i z jakich materiałów powinny one zostać wykonane (czy z kostki brukowej, czy mają być zamontowane gotowe progi zwalniające z tworzywa sztucznego lub inne, jeśli tak to jakie)?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Progi należy wykonać z kostki.

Pytanie nr 2

Co oznacza symbol przedstawiony na mapie zagospodarowania w części drogowej projektu przedstawiony poniżej. Czy element ten wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak to z czego powinien być wykonany?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przedstawiony symbol oznacza zewnętrzną oprawę oświetleniową wbudowaną w posadzkę – chodnik placu centralnego, zgodnie z projektem elektrycznym.