Pińczów dnia, 14.08.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/9/08/2014 - zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.08.2014 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 13.08.2014 r.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1 poz. 6

Czy zamawiający w poz. 6 wymaga Kraniki trójdrożne wykonane z poliamidu oporne na bardzo agresywne leki i tłuszcze co zagwarantuje brak pękania podczas podaży substancji?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający w poz. 6 wymaga Kraniki trójdrożne wykonane z poliamidu oporne na bardzo agresywne leki i tłuszcze co zagwarantuje brak pękania podczas podaży substancji.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 1 poz. 21

Czy zamawiający w pozycji 21 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający w pozycji 21 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 1 poz. 22

Czy zamawiający w pozycji 22 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pozycji 22 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 1 poz. 23

Czy zamawiający w pozycji 23 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pozycji 23 omyłkowo określił długość prowadnicy na 70 cm i wymaga zaoferowania cewnika do cewnikowania żyły głównej z prowadnicą metalową J o dł. 50 cm jak obecnie stosowane przez użytkownika, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy zamawiający w poz. 3 omyłkowo określił długość Kaniuli 25mm i wymaga Kaniuli neonatologicznej typu Neoflon G26 0,6x19mm. Jak obecnie stosowane, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w poz. 3 omyłkowo określił długość Kaniuli 25mm i wymaga Kaniuli neonatologicznej typu Neoflon G26 0,6x19mm. Jak obecnie stosowane, reszta parametrów zgodna z zapisami SIWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski