Pińczów dnia, 25.02.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/2/02/2014 - zakup i dostawy nici chirurgicznych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 24.02.2014 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 24.02.2014 r.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w podgrupie pierwszej, wymaga szwów powlekanych mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w podgrupie pierwszej, wymaga szwów powlekanych mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w podgrupie 1 wymaga szwów o podtrzymaniu tkankowym minimum 80% USP/EP w węźle po dwóch tygodniach od dnia wszczepienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w podgrupie 1 wymaga szwów o podtrzymaniu tkankowym minimum 75% USP/EP w węźle po dwóch tygodniach od dnia wszczepienia.

Pytanie:

- Czy Zamawiający w podgrupie 2 pozycji 1 dopuści igłę o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w podgrupie 2 pozycji 1 dopuści igłę o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie:

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w podgrupie 3 wymaga szwów o podtrzymaniu tkankowym 20-30% USP/EP w 10 dniu po wszczepieniu i wchłanianiu do 56 dni.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w podgrupie 3 wymaga szwów o podtrzymaniu tkankowym 20-30% USP/EP w 10 dniu po wszczepieniu i wchłanianiu do 56 dni.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski