Pińczów dnia, 25.02.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/2/02/2014 - zakup i dostawy nici chirurgicznych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 24.02.2014 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 24.02.2014 r.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z „Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy ZOZ/ZP/2/02/2014” pozycji „Szew niewchłanialny jednowłoknowy, igła odwrotnie tnąca ( na skórę)” do osobnego pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie z „Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy ZOZ/ZP/2/02/2014” pozycji „Szew niewchłanialny jednowłoknowy, igła odwrotnie tnąca ( na skórę)” do osobnego pakietu.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w „Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy ZOZ/ZP/2/02/2014” poz. 4 (Szew niewchłanialny jednowłoknowy, igła odwrotnie tnąca ( na skórę))  igłę o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w „Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy ZOZ/ZP/2/02/2014” poz. 4 (Szew niewchłanialny jednowłoknowy, igła odwrotnie tnąca ( na skórę))  igłę o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski