*Pińczów, dnia 26.07.2023*

*PiPR.IV.272.1.2023*

***Zamówienie Publiczne:*** *Nowa energia społeczna.*

*Dotyczy części 3 i 4 zamówienia.*

**Odpowiedzi na pytania**

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ w części 3 zamówienia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. W szczególności prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez zapis „W zakresie zadania obejmującego prace termomodernizacyjne budynków DPS i OZE – w tym ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania i c.w.u., modernizacja źródła ciepła, instalacja dodatkowych kolektorów słonecznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej oraz dostosowania do aktualnych przepisów założono, remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przebudowę kuchni wraz ze stołówką. przewiduje się”

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**W zakres zamówienia - Część 3 zamówienia: TERMOMODERNIZACJA Z OZE (system „zaprojektuj i wybuduj”) wchodzi zakres prac ujęty w ppkt. 1-15 opisu zamówienia dla części 3, str. 10-11 SWZ.**

Pytanie 2

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ w części 4 zamówienia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. W szczególności proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez zapis: „Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej, instalacji przyzywowej, wymiany drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej oraz dostosowania do aktualnych przepisów, a także remontu i dostosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przebudowy kuchni wraz ze stołówką., jak również w zakresie zmian wynikających z przeprowadzonej termomodernizacji budynków DPS i OZE – modernizacji źródła ciepła, instalacji dodatkowych kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych”

**Odpowiedź na pytanie 2:**

**W zakres zamówienia - Część 4 zamówienia: system przeciwpożarowy (system „zaprojektuj i wybuduj”) wchodzi zakres prac jak w PFU tzn:**

**- instalacja systemu przeciwpożarowego,**

**- instalacja przyzywowej,**

**- wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi**

**- niezbędne roboty towarzyszące**

Pytanie 3

Czy wprowadzone zmiany w dniu 7 lipca 2023 dotyczą również programu funkcjonalno -użytkowego?

**Odpowiedź na pytanie 3**

**Zmiany wprowadzone 7 lipca 2023 co do zakresu części 3 w SWZ i OPZ obowiązują również PFU analogicznie, przy czym dodatkowo wykreśla się wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w pionach. Zmiana załączona do dokumentacji postępowania.**