Pińczów dnia, 10.01.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/28/12/2013 - zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 19.12.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 19.12.2013 r.

- Pytanie:

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 406,407,408, Paski, które nie

potrzebuję kodowania, metoda pomiaru biosensoryczna, kalibrowany do osocza, zakres pomiaru 10-

600 mg/dl, próbka krwi do 1μl, funkcja AST ( możliwość alternatywnych miejsc nakłucia),

Automatyczny wyrzut paska,

część paska testowego na zewnątrz, wykorzystany enzymu GDH- FAD minimalizacja zafałszowań

pomiaru eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy,

galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd. ,

spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Enzym

wykorzystywany nie wchodzi w reakcje krzyżowe z innymi cukrami. Temperatura przechowywania

pasków od 2 do 32 °C

Pomiar może być wykonany z krwi żylnej, włośniczkowej oraz noworodkowej ze względu na szeroki

zakres hematokrytu 0-70%.Czas pomiaru 5s.

Baterie Typu AAA ogólnie dostępne, gwarancja dożywotnia w tym przegląd kalibracja oraz szkolenie

personelu. Bezpłatne glukometry wraz z pierwszą dostawą pasków. W przypadku pozytywnej

odpowiedzi proszę o zapotrzebowanie na ilość glukometrów.

- Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Do przetargu zostały wpisane paski, do których oddziały szpitalne posiadają glukometry. Na glukometrach i paskach Państwa firmy personel szpitalny nigdy nie pracował i nie posiada doświadczenia w ich stosowaniu.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski