Pińczów dnia, 10.01.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/28/12/2013 - zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.12.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.12.2013 r.

- Pytanie:

  - Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie numer 1 poz. 406, 407 i 408 nazwy własne pasków testowych do pomiaru glikemii będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ogranicza konkurencję asortymentową wskazując konkretnych producentów oferowanych pasków. Prosimy aby Zamawiający kierując się odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) dopuścił do udziału w przetargu konkurencyjne paski testowe, charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, pomiar dokonywany z krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, wielkość próbki 0,5ul, czas pomiaru 5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego i lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

- Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Do przetargu zostały wpisane paski, do których oddziały szpitalne posiadają glukometry. Na glukometrach i paskach Państwa firmy personel szpitalny nigdy nie pracował i nie posiada doświadczenia w ich stosowaniu.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski