SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na:

dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

nr sprawy: ZOZ/ZP/2/03/2016

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 EURO

1. 	Zamawiający

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel. (41)-357-30-31, tel.fax. (41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, mail: zoz5@o2.pl.

2. 	Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZOZ/ZP/2/03/2016

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. 	Tryb postępowania

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164).

  - Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. 	Przedmiot zamówienia

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa videogastroskopu i videokolonoskopu kompatybilnego z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. z procesorem CV-145, źródłem światła CLE-145 Olympus,  dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Pińczowie.

4.2       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3       Opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik Nr 4, Nr 5 i Nr 6.

4.4  CPV 33.16.81.00-6

5. 	Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji umowy (termin dostawy urządzeń)  -  do 45 dni od dnia podpisania umowy.

6.       Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia jeśli przepisy wymagają takiego uprawnienia,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważne co najmniej w dniu składania ofert,

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

2. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,

b. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Pzp lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

c. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,

d. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a. jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert];

3. opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;	
4. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;	
5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgonie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ);	
6. koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;

7. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i oświadcza w załączniku nr 1 (formularz oferty) do SIWZ, że należy, bądź nie należy do grupy kapitałowej.

8. Od Wykonawców, mających siedzibę za granicą Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013. 231 z późn. zm.).

9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

10. Wypełniony Załącznik nr 1, 2 do SIWZ.

11. Oświadczenia i inne dokumenty

- Oświadczenie, że wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz załączonym projekcie umowy, oraz zobowiązuje się do jej podpisania w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego.

- Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających że przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki.

12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
             przez  Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia:

1. deklaracji zgodności WE, oferowanego sprzętu, z wymaganiami zasadniczymi, wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

2. materiałów określających parametry oferowanego sprzętu tj. materiałów producenta, folderów, opisów lub katalogów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.

3. formularza specyfikacji technicznej. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tabelę przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszej SIWZ.

8. 	Opis sposobu przygotowania ofert.

8.1   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.3   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.	 
8.5	Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
w SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

8.5.1	Formularz specyfikacji cenowej (Załącznik 2 do SIWZ).

8.5.2	Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 7 SIWZ.

8.5.3	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

8.6	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.

8.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodni  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 8.9. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania do wglądu oryginału.

8.10 Wymóg określony w pkt 8.9 dotyczy również dokumentów, do uzupełnienia których Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

8.11 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.12	Zaleca się, aby:

8.12.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

8.12.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 8.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8.13	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

8.14	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem przetarg na videogastroskop i videokolonoskop ZOZ/ZP/2/03/2016. Nie otwierać przed dniem 30.03.2016 r. godz. 09:15.

8.15	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	 Miejsce i termin składania ofert.

9.1 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ulicy Armii Krajowej 22, w pokoju sekretariatu w terminie do 30.03.2016 r. do godziny 09:00.

9.2	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

10. 	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. Osoby: Stanisław Kozioł - fax  (41) 357 24 91; e-mail: zoz5@o2.pl.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila.

11. 	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. 	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 22 ,I piętro

świetlica w dniu 30.03.2016 r. o godz. 09:15.

13. 	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty oraz pozostałych kryteriów.

14. 	Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami.
- cena brutto 90%,

- termin dostawy 5 %,

- termin gawarancji 5 %.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczenia punktów:

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższych wzorów:

C=Cn/Co x 90

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto

C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert

C o - cena oferty badanej

T=n.t.d/t.d. x 5

T – ilość punktów oferty badanej z kryterium terminu dostawy

n.t.d. - najkrótszy termin dostawy z pośród wszystkich ważnych ofert

t.d. - termin dostawy oferty badanej

Termin dostawy należy podawać w dniach.

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy.

G=n.t.g/t.g. x 5

G – ilość punktów oferty badanej z kryterium terminu gwarancji

n.t.d. - najdłuższy termin gwarancji z pośród wszystkich ważnych ofert

t.d. - termin gwarancji oferty badanej

Termin gwarancji należy podawać w miesiącach.

Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

W=C+T+G

W – suma punktów z kryterium ceny brutto, terminu dostawy i gwarancji

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto

T – ilość punktów oferty badanej z kryterium terminu dostawy

G - ilość punktów oferty badanej z kryterium terminu gwarancji

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3. Cena może być tylko jedna.

4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

15.	 Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 14 SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

16. 	Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Czynności odwoławcze i skargę do sądu określają artykuły od 179 do 203 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016

OFERTA

na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

- Ja, niżej podpisany/a...................................................................................................... działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego, zgłaszam akces na dostawę zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych w formularzu specyfikacji cenowej.

za cenę łączną : ……………………..….... zł brutto (słownie:  ………………...………….……………) w tym podatek VAT……………………... zł, ……………………………….. zł netto.

Cena za Videogastroskop - ……………………..….... zł brutto (słownie:  ………………...………….……………) w tym podatek VAT……………………... zł, ……………………………….. zł netto.

Cena za Videokolonoskop - ……………………..….... zł brutto (słownie:  ………………...………….……………) w tym podatek VAT……………………... zł, ……………………………….. zł netto.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowany sprzęt dostarczymy do Zamawiającego w terminie ………….. dni.

- Udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na okres …………….... miesięcy.

- Oferta nasza zawiera łącznie .....……….....  ponumerowanych stron..

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ......................................................................

tel.: .......................................................................   faks..................................................................

e-mail: ……………..……………………………………………………………….………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* (* niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:	 ………………………………………………………………………………………………….........

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny i prawny.

- Oświadczamy, że należymy/nie należymy* (* niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Na ....... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, którą stanowią:

............................................... str, .............. itd.

.............................................. str.   .............. itd.

............................................... str, .............. itd.

............................................... str, .............. itd.

............................................... str.   .............. itd.

............................................... str, .............. itd.

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do SIWZ

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZOZ/ZP/2/03/2016 na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następującą cenę:

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT (od wartości netto) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2016 r

Załącznik nr 3 do SIWZ					       nr sprawy: ZOZ/ZP/2/03/2016

….......................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oświadczam(-y), że:

- spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu zgonie z art. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych,

- brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych.

............................ dnia .........................…

…..................................................

(Podpis)

Załącznik Nr 4

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa videogastroskopu i videokolonoskopu kompatybilnego z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego tj. z procesorem CV-145, źródłem światła CLE-145 Olympus, dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. CPV 33.16.81.00-6. Niespełnienie parametrów wymaganych wskazanych w załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - minimum 24 miesiące.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016

Parametry  techniczne videogastroskopu

| I | Parametr | Tak/Nie | Opis oferowanego urządzenia /uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent:......................... |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia:................ |  |  |
| 3 | Oferowany model:................ |  |  |
| 4 | Rok produkcji |  |  |
| 5 | Pełna kompatybilność z procesorem obrazu CV-145, źródłem światła CLE-145 OLYMPUS |  |  |
| 6 | Przetwornik CCD „kolor” |  |  |
| 7 | Kanał roboczy [mm] Min. 2,8 |  |  |
| 8 | Długość robocza sondy wziernikowej [mm] Min. 1000 |  |  |
| 9 | Kąt widzenia [o] Min. 140 |  |  |
| 10 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej |  |  |
| 11 | góra [°]Min. 200 |  |  |
| 12 | dół [°]Min. 90 |  |  |
| 13 | Lewo [°]Min. 100 |  |  |
| 14 | Prawo [°]Min. 100 |  |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej [mm] Min. 9,0 |  |  |
| 16 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor (min. Numer seryjny i model aparatu) |  |  |
| 17 | Głębia ostrości w zakresie [mm] Min. (2-100) |  |  |
| 18 | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe [szt.] Min. 3 |  |  |
| 19 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. |  |  |
| 20 | Możliwością sterowania urządzeniami zewnętrznymi z przycisków endoskopu |  |  |
| 21 | Obrotowy wtyk do procesora zapobiegający skręcaniu się aparatu podczas pracy |  |  |
| 22 | Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 24 | Okres gwarancji Min. 24 m-ce |  |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | podać i nr faks;e-mail: |  |
| 26 | Magazyn części zamiennych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/ podać gdzie |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem lub telefonicznie |  |  |
| 28 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu uprawniających do wymiany tego elementu na nowy – max. 3 |  |  |
| 29 | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji [dni] Max. 5 |  |  |
| 30 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie [m-ce] Min. 6 |  |  |
| 31 | Czas naprawy w okresie gwarancji [tygodnie] /podać Max. 6 |  |  |
| 32 | Urządzenie zastępcze w okresie gwarancji w momencie gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych |  |  |
| 33 | Okres dostępności części zamiennych – 5 lat od chwili sprzedaży |  |  |
| 34 | Bezpłatna dostawa, instalacja i przeszkolenie personelu potwierdzone protokolarnie, instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do oferty należy załączyć:

a) firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia,

b) Deklaracje zgodności CE

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyższych parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

……………………………………….

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik  6 do SIWZ

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016

Parametry techniczne videokolonoskopu

| I | Parametr | Tak/Nie | Opis oferowanego urządzenia /uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Oferowany model |  |  |
| 4 | Rok produkcji |  |  |
| 6 | Przetwornik CCD „kolor” |  |  |
| 7 | Kanał roboczy [mm] Min. 3,0 |  |  |
| 8 | Długość robocza sondy wziernikowej [mm] Min. 1600 |  |  |
| 9 | Kąt widzenia [o] Min. 140 |  |  |
| 10 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej |  |  |
| 11 | góra [°]Min.180 |  |  |
| 12 | dół [°]Min. 180 |  |  |
| 13 | Lewo [°]Min. 160 |  |  |
| 14 | Prawo [°]Min. 160 |  |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej [mm] Min. 12,0 |  |  |
| 16 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor (min. Numer seryjny i model aparatu) |  |  |
| 17 | Głębia ostrości w zakresie [mm] Min. (2-100) |  |  |
| 18 | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe [szt.] Min. 3 |  |  |
| 19 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. |  |  |
| 20 | Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi z przycisków endoskopu |  |  |
| 21 | Obrotowy wtyk do procesora zapobiegający skręcaniu się aparatu podczas pracy |  |  |
| 22 | Pełna kompatybilność z procesorem obrazu CV-145, źródłem światła CLE-145 OLYMPUS |  |  |
| 23 | Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 24 | Okres gwarancji [miesiące] Min. 24 |  |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | podać i nr faks;e-mail: |  |
| 26 | Magazyn części zamiennych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/ podać gdzie |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem lub telefonicznie |  |  |
| 28 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu uprawniających do wymiany tego elementu na nowy – max. 3 |  |  |
| 29 | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji [dni] Max. 5 |  |  |
| 30 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie [m-ce] Min. 6 |  |  |
| 31 | Czas naprawy w okresie gwarancji [tygodnie] podać Max. 6 |  |  |
| 32 | Urządzenie zastępcze w okresie gwarancji w momencie gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych |  |  |
| 33 | Okres dostępności części zamiennych – 5 lat od chwili sprzedaży |  |  |
| 34 | Bezpłatna dostawa, instalacja i przeszkolenie personelu potwierdzone protokolarnie, instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do oferty należy załączyć:

a) firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia,

b) Deklaracje zgodności CE

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyższych parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

……………………………………………..

(Podpis Wykonawcy)

Nr sprawy ZOZ/ZP/2/03/2016 							ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2016 roku w Pińczowie, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, 
NIP 662 15 18 570; REGON 000 30 42 89  
reprezentowanym przez: - Dyrektora Bartosza Stemplewskiego

zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

a

..................................................................................., NIP.................... , REGON .....................,

reprezentowanym przez:...........................................

zwanym dalej ,,Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami",

zawierają umowę następującej treści:

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22.

§ 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa videogastroskop i videokolonoskop - model… prod. …... Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu w języku polskim.

3. Na okres od piątego dnia od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zapewnienia Zamawiającemu urządzeń odpowiadających parametrami technicznymi przedmiotowi zamówienia.

§ 2

- Dostawa sprzętu oraz uruchomienie nastąpi nie później niż do dnia …………………………. r.

- Dostawa sprzętu dokonana będzie do siedziby Zamawiającego ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Pracowni Endoskopii.

- Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Stanisław Kozioł – kierownik działu technicznego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku nieuzgodnienia ostatecznego terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia sprzętu, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

§ 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT ………….., cena netto …………………… i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZOZ/ZP/2/03/2016.

- Cena za Videogastroskop - ……………………..….... zł brutto (słownie:  ………………...………….……………) w tym podatek VAT……………………... zł, ……………………………….. zł netto.

- Cena za Videokolonoskop - ……………………..….... zł brutto (słownie:  ………………...………….……………) w tym podatek VAT……………………... zł, ……………………………….. zł netto.

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w 24 równych ratach płatnych do 25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata płatna nie później niż w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu drogą pocztową /pocztą kurierską.

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 8 oraz koszty transportu.

- Za opóźnienia w zapłacie kolejnych rat Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej :

a)w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy;

b)w wysokości 0,2 % wartości nienaprawionego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

c)w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 1 przedmiotowej umowy,                      za każdy dzień opóźnienia w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu a dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 8

- Wykonawca udziela ……….. - miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy.

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez 5 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.00.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie musiała trwać dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych.

§ 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

WYKONAWCA					   ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)