PiPR.IV.041.7.14.zsz.17.2.2017

Wyjaśnienie nr 1 do treści SWZ

1. Na dachu budynku zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,04kW. Instalacja jest przeznaczona do demontażu, który nie jest objęty niniejszym zamówieniem.
2. Instalacja odgromowa jest technicznie zużyta . Nową należy wykonać zgodnie z założeniami opisanymi w PFU: sprawdzić skuteczność uziomów , wykonać nowe rozprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządził:

Małgorzata Dymek