Pińczów dnia, 15.12.2015 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/13/12/2015 - zakup i dostawy materiałów opatrunkowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 14.12.2015 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 14.12.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Pakiet nr 1

- Poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,38 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,38 g.

- Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,83 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,83 g.

- Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 1,44 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 1,44 g.

- Poz. nr 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 2,82 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 2,82 g.

- Poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,74 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 0,74 g.

- Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 1,61 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 1,61 g.

- Poz. nr 18-20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski.

- Poz. nr 26-31 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśm oraz przylepców pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśm oraz przylepców pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku.

- Poz. nr 31 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego w rozmiarze 2,5cm x 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego w rozmiarze 2,5cm x 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Poz. nr 36-37 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Poz. nr 38 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na rurkę tracheostomijną z nacięciem Y 6-warstwowego?

- Odpowiedź:

NIE, Zamawiający  nie dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na rurkę tracheostomijną z nacięciem Y 6-warstwowego.

- Poz. nr 39 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na rurkę tracheostomijną z nacięciem Y 6-warstwowego, wykonanego z włókniny kompresowej

gramaturze 30 g/m2?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający  nie  dopuści możliwości zaoferowania opatrunku na rurkę tracheostomijną z nacięciem Y 6-warstwowego, wykonanego z włókniny kompresowej

gramaturze 30 g/m2.

- Poz. nr 40-41 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów na rany po-operacyjne pakowany w opakowania a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania plastrów na rany po-operacyjne pakowany w opakowania a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Poz. nr 43 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów na rany po-operacyjne pakowany w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania plastrów na rany po-operacyjne pakowany w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Poz. nr 44-45 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 2,82 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych o wadze 1 szt. kompresu gazowego 2,82 g.

- Poz. nr 44 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych stery-lizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu?

Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medy-cznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako "sterylny" pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Czy wobec:

- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa,

- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu

- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kompresów sterylizowanych ww. metodą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych stery-lizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu.

- Poz. nr 44-45 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od zapisu aby kompresy gazowe posiadały etykietę z dwiema naklejkami służącymi do wklejenia do dokumentacji. Nasza propozycja zwiększy konkurencyjność postępowania, a  Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw kompresów gazowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza  aby kompresy gazowe NIE posiadały etykiety z dwiema naklejkami służącymi do wklejenia do dokumentacji.

- Poz. nr 46 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferów fasolek

z nitką RTG w rozmiarze 8 x 8 cm pakowanych w opakowania a’ 10 szt.? Pozostałe para-metry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferów fasolek

z nitką RTG w rozmiarze 8 x 8 cm pakowanych w opakowania a’ 10 szt.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski