Pińczów dnia, 26.10.2015 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/11/10/2015- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.10.2015 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.10.2015 r.

Pytanie 1:	
Pakiet 2 pozycje nr 14-19 i 23: Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych, czy wobec powyższego Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie stosownego oświadczenia?

- Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 2:

- Pakiet 2 pozycja 10: Czy w miejsce rękawa 200 x 50 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 x 100?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 3:

- Pakiet 2 pozycja 11: Czy w miejsce rękawa 250 x 60 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 250 x 65 x 100?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4:

- Pakiet 2 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany 1200x1200 w opakowaniach po 100

- sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 5:

Pakiet 2 pozycja 20: Czy w miejsce torebki samoprzylepnej 90mm x 230mm Zamawiający dopuści torebkę samoprzylepną 90mm x 250 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 6:

Pakiet 2 pozycja 21: Czy w miejsce torebki samoprzylepnej 130mm x 250mm Zamawiający dopuści torebkę samoprzylepną 130mm x 270 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 7:

Pakiet 2 pozycja 22: Czy w miejsce torebki samoprzylepnej 200mm x 330mm Zamawiający dopuści torebkę samoprzylepną 200mm x 350 mm?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski