Pińczów dnia, 27.10.2015 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/11/10/2015- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 27.10.2015 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 27.10.2015 r.

Pytanie 1:	
Pakiet 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy z serwetami osuszającymi z włókniny kompresowej w rozm. 40x20 cm a 6 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Pytanie 2:

- Pakiet 1 poz. 11:

- Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozm. XS o obwodzie pasa 55-80, pozostałe parametry zgodne

- z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytania dot. projektu umowy:

- Pytanie 3:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie

- wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Odpowiedni zapis znajduje się we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ):	
§ 7

1. W przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji danego asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie i zaproponowanie asortymentu o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

2. Nie poinformowanie Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 będzie skutkowało realizacją zawartej umowy zgodnie z asortymentem wyszczególnionym
w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 4:

- Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu – godziny dostarczenia asortymentu w dni robocze z

- godz. 14.00 do godz. 15.00 (par.3) ? Godzina 14.00 jest czasem największego natężenia ruchu, co należy

- brać pod uwagę podczas dostarczania asortymentu. Ponadto szybko zmieniające się warunki pogodowe

- mogą także dodatkowo wpłynąć na utrudnienie realizacji zadania do godz. 14.00.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

- Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie realizację reklamacji z 4 dni do 5 dni roboczych (par. 4 ust. 4) ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

- Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par.9 ust 1. wzoru umowy była naliczana nie od wartości całej dostawy, lecz od wartości towaru niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski