Pińczów dnia, 5.12.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/25/11/2013 - zakup i dostawy materiałów opatrunkowych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 2.12.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 2.12.2013 r.

Pytanie 1:

Pakiet nr 1 poz. 12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej, spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Zadajemy to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.

Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej, spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie 2:
Pakiet nr 1 poz. 33
Czy zamawiający wymaga zaoferowania setonów z podwijanymi brzegami, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga zaoferowania setonów z podwijanymi brzegami, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Pytanie 3:
Pakiet nr 1 poz. 38
Czy zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach opatrunków z włókniny o gramaturze 40 g/m2, a opakowaniu typu miękki blister?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach opatrunków z włókniny o gramaturze 40 g/m2, a opakowaniu typu miękki blister.

Pytanie 4:
Pakiet nr 1 poz. 39
Czy zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach opatrunków z włókniny w opakowaniu typu miękki blister?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach opatrunków z włókniny w opakowaniu typu miękki blister.

Pytanie 5:
Pakiet nr 2 poz. 6
Czy zamawiający dopuści jałowy organizator na przewody, wykonany z przezroczystej folii z białą taśmą lepną i kartonikiem do naciągania na przewód, składany teleskopowo, z perforowaną końcówką, rozm. 13 cm x 244 cm?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuści jałowy organizator na przewody, wykonany z przezroczystej folii z białą taśmą lepną i kartonikiem do naciągania na przewód, składany teleskopowo, z perforowaną końcówką, rozm. 13 cm x 244 cm.

Pytanie 6:
§ 4 ust. 4 wzoru umowy
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:
Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 7:
§ 4 ust. 1 wzoru umowy
Czy bieg terminu określonego w wyżej wskazanym paragrafie wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:
Bieg terminu określonego w wyżej wskazanym paragrafie wzoru umowy może przypadać oprócz dni od poniedziałku do piątku, również w dni ustawowo wolne od pracy. Czyli w przypadku złożenia zamówienia przez zamawiającego np. w piątek, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dostarczenie zamówionego towaru przez wykonawcę powinno nastąpić w ciągu 3 dni, czyli w przedstawionym przypadku w poniedziałek jeżeli nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Pytanie 8:
§ 5 wzoru umowy
Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wyżej wskazanego paragrafu wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (%). Odpowiedź na powyższe pytania ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do wyżej wskazanego paragrafu wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (%).

Pytanie 9:
§ 9 ust. 1 a) wzoru umowy
Czy zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w wyżej wskazanym wzoru umowy była naliczana nie od wartości całej dostawy lecz od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:
Wskazany przepis nie podlega zmianie i obowiązuje w niezmienionym brzmieniu ,,Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski