Pińczów dnia, 14.12.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/9/12/2017 zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.12.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 13.12.2017 r.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 9 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (wiaderko)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
Jeśli Zamawiający się zgodzi to prosimy wprowadzić rozróżnienie ile opakowan z wkładem w środku a ile samych wkładów potrzebuje Zamawiający.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 11 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 9 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 10 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Wszystkie dermatologiczne zagadnienia związane z produktem określone w karcie charakterystyki.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 11 i 12 i dopuści:
w poz. 11- 
a) samo puste wiaderko ze specjalnie zaprojektowanym systemem dozującym chusteczki (wiadro z klipsem) mogące pomieścić chusteczki w rozmiarze 18x25cm w ilości 300szt oraz chusteczki w rozmiarze 30x34cm w ilości 100szt.
lub
b) chusteczki w rozmiarze 18x25cm w ilości 300szt. w specjalnie zaprojektowanym systemie dozującym (wiadro z klipsem z chusteczkami w środku) do stosowania na sucho i mokro o gramaturze 70g/m², z możliwością nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni
lub
c) chusteczki w rozmiarze 30x34cm w ilości 100szt. w specjalnie zaprojektowanym systemie dozującym (wiadro z klipsem z chusteczkami w środku) do stosowania na sucho i mokro o gramaturze 70g/m², z możliwością nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni
w poz. 12.- 
a) chusteczki w rozmiarze 18x25cm w ilości 300szt.- wkład do specjalnie zaprojektowanego systemu dozującego, chusteczki do stosowania na sucho i mokro o gramaturze 70g/m², z możliwością nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni
lub
b) chusteczki w rozmiarze 30x34cm w ilości 100szt.- wkład do specjalnie zaprojektowanego systemu dozującego, chusteczki do stosowania na sucho i mokro o gramaturze 70g/m², z możliwością nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i dopuści:
Uniwersalny system suchych chusteczek, kompatybilny z preparatem z pozycji 7 i z każdym dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki w rozmiarze 18x25cm w ilości 300 sztuk o gramaturze 70g/m² w rolce.
lub
Uniwersalny system suchych chusteczek, kompatybilny z preparatem z pozycji 7 i z każdym dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki w rozmiarze 30x34cm w ilości 100 sztuk o gramaturze 70g/m² w rolce.
W przypadku zgody prosimy też o odpowiedź czy Zamawiający ma na myśli 10 pustych wiaderek(23%VAT) czy 10 wiaderek z wkładem w środku (8%VAT) oraz o wskazanie sposobu przeliczenia.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 10 i dopuści:
Gaziki do dezynfekcji skóry o wymiarach 9 cm x 12 cm na bazie 70% alkoholu + 0,5% chlorheksydyny pakowane po 100 szt. saszetek w kartoniku.
lub
Gaziki do dezynfekcji skóry o wymiarach 12 cm x 12,5 cm na bazie 70% alkoholu + 0,5% chlorheksydyny pakowane po 100 szt. saszetek w kartoniku.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu i nie dopuszcza.

Pytanie 8
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 11?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski