ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE				Pińczów dnia, 19.12.2017 r.

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/11/12/2017 zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 14.12.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 14.12.2017 r.

- Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych  zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza   proces sterylizacji  wyrobów medycznych sterylnych  wdrożony u wytwórcy.  Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi.

- Poz.1

- Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Poz.2,3

- Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Poz.4

- Czy zamawiający dopuści KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁ. 8 W 13 N  5 x5 ā 100 szt,min waga 1 szt kompresu gazowego 0,32 g+/- 1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz.5

- Czy zamawiający dopuści KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁ. 8 W 13 N  7,5cm x7,5cm ā 100 szt, min waga 1 szt kompresu gazowego 0,74 g +/-1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz.6

- Czy zamawiający dopuści KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁ. 8 W 13 N  10cm x10cm ā 100 szt, min waga 1 szt kompresu gazowego 1,33 g +/-1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz.7

- Czy zamawiający dopuści KOMPRESY GAZOWE WYJAŁ. 8 W 17N 5cm x 5cm ā 3 szt, min waga 1 szt kompresu gazowego 0,44 g +/-1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x blister a’3 z przeliczeniem?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Poz.8

- Czy zamawiający dopuści KOMPRESY GAZOWE WYJAŁ. 8 W 17N 7,5cm x 7,5cm ā 3 szt, min waga 1 szt kompresu gazowego 1,00+/-1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x blister a’3 z przeliczeniem?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Poz.14

- Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z zapinką, pakowaną indywidualnie?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Poz.39-41

- Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu,?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski