Pińczów dnia, 06.06.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/6/06/2019 zakup i dostawa materiałów operacyjnych do zabiegów ortopedycznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 06.06.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 06.06.2019 r.

Pakiet 1 poz. 1
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana:
Skład : 
• 	1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm
• 1 osłona na kończynę 35x80cm
• 	2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm
• 	1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm
•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy lub nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą PN EN 13795

Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy.

Skład :

• 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca  elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno ø 3cm  na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm

• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy lub nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Zgodność z normą PN EN 13795

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza oba zestawy.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina