Pińczów dnia, 17.10.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/5/10/2019 Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 16.10.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 16.10.2019 r.

### 1. W PFU punkcie 2.1.11 Wymagania dla tras kablowych światłowodowych, brak informacji o ilości włókien

### światłowodowych w kablach światłowodowych.

### Prośba o podanie wymaganej ilości włókien światłowodowych w kablu światłowodowym, którym mają być

### połączone serwerownie główna z zapasową.

- Odpowiedź: Światłowód SM 12 włókien.

### 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o ustalenie terminu wizji lokalnej w dniach 17.10. lub 18.10.

- Odpowiedź: Zamawiający zaprasza Wykonawcę w celu odbycia wizji lokalnej w dniu 18.10.2019 r. na godzinę 8:00.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina