Pińczów dnia, 10.05.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/4/05/2019 zakup i dostawa sprzętu dla oddziału ortopedii

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 09.05.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 09.05.2019 r.

- Dotyczy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Parametry techniczne defibrylatora  – 1 szt.

Ad. pkt 7 tabelki: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 19 poziomami defibrylacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. pkt 9 tabelki: Czy Zamawiający dopuści szybkość ładowania poniżej 9 sek dla 200 J?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Ad. pkt 15 tabelki: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem min 6,5 cala, kolorowy, dobrej widoczności w słońcu, w którym zamiast funkcji obsługi przez dotyk ekranu występuje obsługa przez pokrętło i przyciski funkcyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina