Pińczów dnia, 13.05.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/4/05/2019 zakup i dostawa sprzętu dla oddziału ortopedii

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 10.05.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 10.05.2019 r.

- Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, parametry techniczne pompy strzykawkowej jednotorowej – 2 szt. poz. nr 24 „Akumulator wewnętrzny min pracy 10 godz przy szybkości 5 ml/h – 25 ml/h”.

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy pompę infuzyją z akumulatorem wewnętrznym o czasie pracy 5,5 godziny przy szybkości 5ml/h, czas ladowania 2,5 godziny do min.90%. Taki zakres w zupelności wystarcza w codziennej praktyce klinicznej. Co więcej bateria ta jest wykonana w technologii, w której ladowanie baterii nie skraca jej żywotności.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, parametry techniczne pompy strzykawkowej jednotorowej – 2 szt. oraz treść zapytania ofertowego rozdział VI poz. 7

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez Wykonawców na pojedyncze pozycje produktowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina