Pińczów dnia, 14.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 13.11.2017 r.

- Pakiet nr 1:

- Pytanie 1:

- Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z podtrzymaniem  monitorowania na minimum   2

- godziny

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2:

- Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści obsługę  kardiomonitora poprzez przyciski  funkcyjne

- wyświetlane na ekranie i  pojemnościowy ekran dotykowy

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3:

- Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem pomiarowym częstości pulsu od 20

- do 300 bpm?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 4:

- Ad. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresami pomiarowymi: CO od 0,1 do 20 l/min,

- temperatury krwi od 23 do 43oC, temperatury injektatu od 0 do 27oC z dokładnością dokładność (TB,

- TI ) +/- 0,1oC?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski