Pińczów dnia, 14.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 13.11.2017 r.

- Pytanie 1:

- Dotyczy SIWZ:

- 1.Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki)

- pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich

- szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego -

- Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych

- dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania

- Zamawiającego?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do

- nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne

- wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za wystarczające.

- Dotyczy pakiet nr 2 łóżko szpitalne:

- W związku z wymogiem zaoferowania łóżka z funkcją przechyłu bocznego, zwracamy się z zapytaniem czy

- Zamawiający w celu ułatwienia pracy personelowi medycznemu będzie wymagał aby łóżko posiadało

- sterowanie funkcją przechyłów bocznych za pomocą sterowników nożnych, osobnych dla regulacji

- wysokości i osobnych dla przechyłów bocznych (intuicyjne sterownie, brak ryzyka pomylenia przycisków)?

- Funkcja przechyłów bocznych sterowana wyłącznie z panelu sterowania jest niekomfortowa dla personelu z

- uwagi na konieczność obsługi panelu (personel ma zajęte ręce). W przypadku realizacji przechyłu bocznego

- za pomocą sterownika nożnego, personel realizuje funkcję wciskając przycisk stopą, a rękoma zabezpiecza

- pacjenta i może go bezpiecznie pozycjonować.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski