Pińczów dnia, 14.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 10.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 10.11.2017 r.

- Dotyczy: Pakiet nr 1 – Kardiomonitory 4 szt. z centralą

- Pytanie 1:

- 1 – Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością

- rozbudowy o drukarkę termiczną.

- Wydruk 3 dowolnie wybranych kanałów. 2 prędkości wydruku: 25mm/sek, 50mm/sek. Szerokość

- papieru: 50mm?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 2:

- 2- Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o zmianie wzmocnienia krzywej oddechowej: x 0,25; x 0,5; x1; x2; , x4, ?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 3:

- 3 – Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru tętna min. 20-250 bpm Odświeżanie: 1s

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Pytanie 4:

- 4 – Pkt. 34 Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie wymagał zaoferowania pomiaru saturacji w technologii Nellcor czy tylko stosowania czujników Nellcor w technologii innej niż Nellcor?. Wyjaśnienie powyższego zapisu jest o tyle istotne, iż stosowanie powyższych czujników w monitorach, które nie posiadają danego modułu pomiarowego jest bezużyteczne. Rozwiązania technologiczne są umieszczone w modułach saturacji zainstalowanych w kardiomonitorach a nie w stosowanym w danej chwili czujniku pomiarowym. Zatem prosimy o określenie czy zamawiający będzie wymagał pomiaru saturacji w technologii Nellcor czy również w innej ale z możliwością stosowania czujników Nellcor ?

- Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zaoferowania pomiaru saturacji w technologii Nellcor.

- Pytanie 5:

- 5 – Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru

- Dziecko: skurczowe:40 – 200 mmHg ?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski