Pińczów dnia, 25.10.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 21.10.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 21.10.2016 r.

- Pytanie 1.

- Czy Zamawiający dopuści respirator o następujących parametrach:

- 1. wyzwalanie oddechu przepływem regulowane w zakresie 1-15 l/min?

- 2. częstość oddechów 1-60 /min?

- 3. ciśnienie wdechowe PCV 0-80 mbar?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski