Pińczów dnia, 25.10.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 21.10.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 21.10.2016 r.

- 1. Pkt. 8 Czy zamawiajacy dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajna turbina dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki mozliwości pobierania powietrza z otoczenia.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pkt. 13 Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez mozliwości zwiększenia ilości akumulatorów natomiast ze zintegrowanym akumulatorem z mozliwością pracy od 4 do 6 godzin? Taki czas pracy na bateriach jest całkowicie wystarczający do transportu chociażby wewnątrzszpoitalnego.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pkt. 29 Czy zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator posiadający ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,1 – 15 cmH2O? Ze względu na fizjologię człowieka , taki zakres wyzwalacza ciśnieniowego jest całkowicie wystarczające do poprawnej wentylacji pacjentów. Każda wartość powyżej 15 cmH2O może uniemożliwić niektórym pacjentom na poprawne oddechy spontaniczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pkt. 30,31   Czy zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator posiadajacy mozliwośc podaży 100% tlenu w czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania respiratora? Ze względu na mozliwość nagłej zmiany stanu pacjenta to forma ustawień manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pkt. 45  Czy zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator z mozliwością kalibracji ekranu z poziomu trybu serwisowego? Ze względu bezpieczenstwa posiadanie mozliwości kalibracji ekranu przez każdego użytkownika jest niewskazane.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pkt. 61 Czy zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator z mozliwością zapisu pętli referencyjnej odróżniajacej oddechy wymuszone od spontanicznych za pomocą linii przerywanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Pkt. 65  Czy zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator który posiada jedynie trendy graficzne natomiast z danymi do 1 roku wstecz? Taki parametr znacznie przewyższa parametr wymagany przez zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość pomiaru wartości cyfrowych na podstawie trendów graficznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski