Pińczów dnia, 25.10.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 21 i 24.10.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 21 i 24.10.2016 r.

- Pytanie 1. Dotyczy zapisów umowy w § 4 pkt 2

- Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu z 12 na 6 raty płatności za dostarczoną aparaturę medyczną z powyższego postępowania.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 2. Dotyczy parametrów technicznych w Załącznik nr 2

- Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów w punkcie 103 tj.:

- „Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń”

- na zapis:

- „Instrukcja obsługi w języku polskim”.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 3. Dotyczy parametrów technicznych w Załącznik nr 2

- Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów w punkcie 105 tj.:

- „Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury.”

- na zapis:

- „Wydanie protokołu ze szkolenia osób z podstawowej obsługi danej aparatury.”

- W związku z brakiem upoważnienia dystrybutora przez producenta aparatury do wykonywania szkoleń serwisowych, ponieważ zgodnie z rygorystycznymi wymogami producenta, osoby serwisujące daną aparaturę muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje nabyte podczas szkoleń w siedzibie producenta.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. Dotyczy zapisów w SIWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składani ofert o jeden dzień tj. do dnia 28.10.2016.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski