Pińczów dnia, 25.03.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/2/03/2016 - dostawa videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 25.03.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 25.03.2016 r.

VIDEOGASTROSKOP

DOT. PKT. 5

Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu z własnym kompatybilnym procesorem obrazu pracującym w systemie HD?

Odpowiedź:

Dopuszcza pod warunkiem że oferowany przez Państwa videogastroskop będzie w pełni kompatybilny z urządzeniami Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie2:

Dot. pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści lepszą średnicę wziernika jaka jest średnica 8,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie3:

Dot. pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie4:

Dot. pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne rozwiązanie techniczne minimalizujące ryzyko skręcania się światłowodu we wtyku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że oferowany przez Państwa videogastroskop będzie w pełni kompatybilny z urządzeniami Zamawiającego zgodnie z SIWZ

VIDEOKOLONOSKOP

Pytanie5:

Dot. pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie6:

Dot. pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne rozwiązanie techniczne minimalizujące ryzyko skręcania się światłowodu we wtyku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że oferowany przez Państwa videogastroskop będzie w pełni kompatybilny z urządzeniami Zamawiającego zgodnie z SIWZ

Pytanie7:

Dot. pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu z własnym kompatybilnym procesorem obrazu pracującym w systemie HD?

Odpowiedź:
Dopuszcza pod warunkiem że oferowany przez Państwa videokolonoskop będzie w pełni kompatybilny z urządzeniami Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski