Pińczów dnia, 25.09.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/4/09/2017 – zakup i dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 22.09.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 22.09.2017 r.

- zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie w pakiecie 1 pozycji 9 jak ma być zapakowany Dren do klatki piersiowej z miękkiego termoplastycznego PCV z trokarem tępym. Co oznacza pakowany podwójnie

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: podwójne pakowanie tzn. trokar dodatkowo zapakowany w folię / w celu zabezpieczenia trokaru w strefie sterylnej oraz opakowanie zewnętrzne papier-folia.

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 21 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA poliuretanowy  jednoświatłowy 6Fr/2,0mm, przepływie 100ml/min, prowadnica typu „J” 53cm, strzykawka 5 ml, dylatator,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 22 dopuści Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 2-światłowy (średnice kanałów: 16G/16G), rozmiar 7Fx15 cm, z odporną na zginanie prowadnica z końcówką J. W zestawie Igła Seldingera 18Gx70 mm. , skalpel, strzykawka 5ml, kaniula 18Gx64mm, 2 zabezpieczające koreczki, dodatkowe skrzydełka do mocowania, dylatator,

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 23 dopuści Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 3-światłowy(średnice kanałów:14G/18G/18G ), rozmiar 7,5F x 20 cm, z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą z końcówką J. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 4 dopuści Kaniula bezpieczna z portem bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem,  cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi w RTG, port boczny wyposażony w teflonową zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar:

22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,                                     
20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,                                   
18G/33mm (1,0-1,3) 90ml/min,

18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniul - cewnik wykonany z poliuretanu, korek portu bocznego zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem korka co zabezpieczy pacjenta przed przypadkowym niekontrolowanym otwarciem portu, koreczek z trzpieniem środkowym poniżej krawędzi korka, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, automatycznie aktywowane zabezpieczenie igły w postaci metalowego zatrzasku – „system pasywny”, zabezpieczające przed zakłuciem. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Rozmiary zgodne z podanymi w SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 8 dopuści Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków typu Mini Spike z opakowań zbiorczych. Ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania). Filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm. Port posiadający końcówkę luer-lock schowany poniżej krawędzi samo domykającej się nasadki

Odpowiedź: Zamawiający wymaga samozamykającego się korka portu, który ma posiadać zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.

- czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 10 dopuści Zamknięty system dostępu naczyniowego. Przeźroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny  z końcówką Luer – lock, łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną wewnętrznie w  przezroczystym plastikowym konektorze, niesprzyjająca kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  w pełni widocznym torem przepływu o przepływie  do 600 ml/min,. Odporny na ciśnienie do 24 barów (350 psi), o małej objętości wypełnienia 0,07 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub do 360 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 11 dopuści Bezigłowy system infuzyjny. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka z dwoma drenikami średnicy 1 mm i długości 8 cm każdy. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość dezynfekcji. Każda z zastawek posiada dostęp do 360 aktywacji lub 7 dni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. Ponadto nasz sprzęt jest używany z powodzeniem u Państwa w szpitalu od wielu lat

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski