Pińczów dnia, 25.09.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/4/09/2017 – zakup i dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 22.09.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 22.09.2017 r.

Pakiet 1

Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w Pakiecie 1, wydzieli pozycję nr 11, 12, 13, 14, 16, 17, 28, 30, 34 i utworzy z niej oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, (z membraną elektrostatyczną), wysokiej skuteczność nawilżania 37 mg H2O przy VT=500ml. przestrzeni martwej 55 ml i wadze 35,6g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „, wydajność nawilżania  min.34 mg/litr przy Vt 250 ml; objętość martwa 95 ml; skuteczność filtracji min.99,999999 %; waga filtra 53 gram; utrata wilgoci max 5 mg/l H2O przy Vt 500 ml;”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Filtra o wydajnośći nawilżania  min.34 mg/litr przy Vt 250 ml; objętość martwa 95 ml; skuteczność filtracji min.99,999999 %; waga filtra 53 gram; utrata wilgoci max 5 mg/l H2O przy Vt 500 ml; port kapno.

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno wirusowy o wadze 21g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści filtr o wadze 21g reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o objętości ściśliwej 15 ml, wadze 8,4 g, oporach przepływu 0,63 H20 przy 30l/min ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o długości 160cm, których końcówki wykonane są z bardzo elastycznego materiału EVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obwody oddechowe o długości 160cm reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski