Pińczów, 03.12.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe oraz mebli do Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprzęt defibrylator fabrycznie nowy, nieużywany, z 2019 roku produkcji?

Uzasadnienie: Preferowany przez Zamawiającego jak najkrótszy (kilkudniowy) termin dostawy jest możliwy właśnie przy zaoferowaniu sprzętu z 2019 roku produkcji.

W czasie światowej pandemii przerwanie lub zachwianie łańcuchów dostaw na całym świecie jest sytuacją szczególną, a urządzenie fabrycznie nowe, z minimum 24 miesięczną gwarancją daje pełne zabezpieczenie sprawności urządzenia i ochrony interesu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważnej inne urządzenie (defibrylator ZOLL X Series / X Series Advanced) stosowane z powodzeniem na całym świecie o następujących parametrach:

| PARAMETR W SIWZ | PARAMETR OFEROWANEGO URZĄDZENIA ZOLL X Series / X Series Adv. | UZASADNIENIE STOSOWANIA INNYCH PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- |
| Wymiary: 350mm x 310mm x 200mm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 10mm razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów. | Wymiary: Bez uchwytu: 22,6 x 22,2 x 20,1 cm, Z uchwytem: 22,6 x 26,4 x 20,1 cm | Urządzenie jest mniejsze niż opisane przez zamawiającego, przez co poręczniejsze i mniej waży. Ułatwia to personelowi codzienną pracę, przy jednoczesnym posiadaniu uchwytu, który umożliwia przyczepienie urządzenia do obudowy łóżka. |
| Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Min. 11 przycisków funkcyjnych oraz min. 5 przycisków pomocniczych. | Urządzenie wyposażone w intuicyjnie włączane funkcję: wyłączony, tryb AED, tryb defibrylacji, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy funkcjami podczas pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Z mniejszą liczbą przycisków, ale takimi samymi funkcjonalnościami jakie | Urządzenie posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje pracy i monitorowania/terapii pacjenta. Ilość przycisków nie ma wpływu na jakość pracy urządzenia, a jest wynikiem podejścia konstruktorów do sposobu włączania funkcji. Ze względów na ochronę prawną produktu nie można stworzyć urządzenia o takiej samej liczbie przycisków. Na rynku nie ma innego urządzenia o tak dużej liczbie przycisków, przez co określenie wymagana jako MINIMUM 11 funkcyjnych oraz min. 5 pomocniczych przycisków jest zabiegiem ograniczającym konkurencję. |
| Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | Jedno gniazdo akumulatorowe z możliwością wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu sieciowym). | Urządzenie ZOLL X Series / X series Adv. przy jednym akumulatorze oferuje znacznie lepsze parametry pracy: 7 godzin monitorowania, 300 defibrylacji energia 200J, czas ładowania akumulatora 4h. |
| Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1360J | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1- 200J w równoważnej technologii podawania impulsu defibrylacyjnego RBW. | Sformułowane dotychczas przez Państwa wymagania dotyczące energii defibrylacji opisują szczegółowo parametry uzyskiwane przy technologii BTE, która jest mniej efektywna w przerywaniu migotania komór i powoduje większe uszkodzenia mięśnia sercowego niż nowsze rozwiązania oparte na technologii RBW. Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania technologii RBW i modyfikację parametrów technicznych lub dopuszczenie na zasadzie równoważności. Inny rodzaj impulsu dwufazowego (impuls RBW), który w obowiązujących wytycznych jest opisany jako równoważny, używa z co najmniej takim samym powodzeniem innych energii 1-200J (impuls RBW). Różnica wynika z innej techniki podania impulsu Technologia podawania impulsu defibrylacyjnego ma ogromny wpływ na parametry generowanego przez defibrylatory prądu. Składowe impulsu defibrylacyjnego, czyli prądu jaki działa na pacjenta, to: napięcie i natężenie. Impulsy defibrylacyjne o różnej charakterystyce mają takie samo (lub zbliżone) napięcie – około 2000V, ale bardzo różne jest generowane natężenia. Technologie używające wysokich wartości natężenia szczególnie w postaci jednorazowego maksymalnego impulsu, który znacznie przewyższa średni, skuteczny poziom natężenia powodują większe uszkodzenie mięśnia sercowego. Podanie impulsu elektrycznego o kształcie maksymalnie płaskim, w którym maksymalna wartość podanego natężenia prądu jest równa średniej wartości gwarantuje z jednej strony wysoką skuteczność defibrylacji, a z drugiej minimalizację uszkodzeń mięśnia sercowego. |
| Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30-300 /min | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie 1-30 jest niemiarodajny, a stosowane procedury medyczne (dla pacjenta niewydolnego hemodynamicznie) są takie same niezależnie czy pacjent ma 20, czy 30/min. wykrytej częstości pracy serca. |
| Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej 6,5 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640 x 480 pixeli | Dodatkowe funkcje konfiguracji (monitorowanie EKG, wyświetlanie trendów w czasie, monitor parametrów) wyglądu monitora pozwalają w znacznie lepszy sposób wykorzystać powierzchnię ekranu i dostosować do sposobu pracy użytkownika niż w defibrylatorze D6. Dodatkowe funkcje zmiany naświetlenia ekranu pozwalają na dopasowanie do natężenia światła w pomieszczeniu. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań I - Dotyczy załącznika nr 1a - 3. Aparat do znieczuleń

Pytanie nr 1 – Pkt. nr 75

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie głównym kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pkt. nr 77

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w którym zrzut ekranu realizowany jest za pomocą dedykowanej ikony umieszczonej na pasku interaktywnym w dolnej części wyświetlacza monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pkt. nr 80

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem  dotykowym w technologii rezystancyjnej, i rozdzielczości 800x600 pikseli ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pkt. nr 85

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w predefiniowane profile wiekowe pacjenta – noworodek, dziecko, dorosły; w możliwość zdefiniowania i zapisania 3 kolejnych profili użytkownika oraz w 5 różnych konfiguracji ekranu kardiomonitora dedykowane różnym zastosowaniom i trybom pracy na różnych oddziałach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – Pkt. nr 89

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ręczne oraz automatyczne, na podstawie typu pacjenta, ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów na jednym wspólnym, dedykowanym do tego ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – Pkt. nr 100

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor analizujący arytmie z jednego odprowadzenia w 33 kategoriach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – Pkt. nr 101

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyświetlania siatki EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pkt. nr 109

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiar NIBP metodą oscylometryczną, techniką jednotubowa,  przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety w 3 różnych rozmiarach dla dorosłych w tym duży  standardowy mankiet dla otyłych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pkt. nr 116

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru ciśnienia inwazyjnego IBP w dwóch kanałach w zakresie od -50 do + 300 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań II - Dotyczy załącznika nr 1a - 4. kardiomonitor 4 szt.

Pytanie nr 1 – Pkt. nr 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran, odchylony pod kątem 100 stopni względem podstawy w celu lepszej i łatwiejszej obserwacji parametrów, o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli z możliwością jednoczesnego wyświetlania aż 13 krzywych dynamicznych? Jest to lepszy parametr niż aktualnie wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pkt. nr 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb nocny automatycznie obniżający poziom głośności alarmów/tonu HR, jasność ekranu oraz włączający podświetlenie klawiszy funkcyjnych, z możliwością włączenia/wyłączenia trybu nocnego jednym dedykowanym przyciskiem kardiomonitora bez możliwości konfiguracji trybu? Tryb automatyczny jest najoptymalniejszym rozwiązaniem i nie wymaga żadnej ingerencji ze strony użytkownika w celu jakiejkolwiek jego konfiguracji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pkt. nr 8

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ręczne zaznaczanie zdarzeń oraz automatyczne zapisywanie zdarzeń alarmowych wraz z pamięcią wszystkich danych numerycznych z tego zdarzenia oraz krzywej, która alarm wywołała o regulowanej długości zapisu 8,16 lub 32 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pkt. nr 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w predefiniowane profile wiekowe pacjenta – noworodek, dziecko, dorosły; w możliwość zdefiniowania i zapisania 3 kolejnych profili użytkownika oraz w 5 różnych konfiguracji ekranu kardiomonitora dedykowane różnym zastosowaniom i trybom pracy na różnych oddziałach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – Pkt. nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ręczne oraz automatyczne, na podstawie typu pacjenta, ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów na jednym wspólnym, dedykowanym do tego ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – Pkt. nr 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość zawieszenia alarmów w 3 najbardziej użytecznych poziomach 60, 120 i 180 sekund oraz z możliwością zawieszenia na stałe wszystkich alarmów (opcja chroniona hasłem), a także z możliwością wyłączenia pojedynczych parametrów z systemu alarmowania dźwiękowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – Pkt. nr 12

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć ponad 400 zdarzeń alarmowych z automatycznym zapisem monitorowanych parametrów i krzywej która wywołała alarm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pkt. nr 14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem o pojemności 2550 mAh z czasem pracy na baterii ponad 4h i wyposażony w wyświetlanie graficzne poziomu naładowania akumulatora? Z możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do 8 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pkt. nr 15

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlana ikoną baterii i graficznym stanie jej naładowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – Pkt. nr 16

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o gniazdo VGA i gniazdo przywoływania pielęgniarki i synchronizacji syg. EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – Pkt. nr 17

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb nagłego przyjęcia pacjenta bez wpisywania danych demograficznych i tryb standardowego przyjęcia z możliwością uzupełnienia dowolnych danych bez potrzeby wcześniejszego wypełniania obligatoryjnych pól?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – Pkt. nr 21

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością integracji z systemami zewnętrznymi w tym EMR przy użyciu wbudowanego złącza LAN lub opcjonalnego WIFI, bez połączenia szeregowego? Połączenie szeregowe jest bardzo archaicznym rozwiązaniem, powolnym i mocno niestabilnym oraz podatnym na liczne zakłócenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – Pkt. nr 23

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wykrywanie aż 33 klasy zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety z możliwością ustawienia opóźnienia w sekundach lub minutach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – Pkt. nr 28

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w natywny algorytm pomiaru saturacji producenta iMAT z szerszym zakresem pomiaru od 25 do 300 /min z redukcją artefaktów ruchowych i alarmem desaturacji z możliwością stosowania dedykowanych czujników (napalcowych, klipsowych, sylikonowych, na ucho itd.) za pomocą kabla łączącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – Pkt. nr 31

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł SPO2 producenta z możliwością stosowania czujników Nelcor  za pomocą kabla łączącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – Pkt. nr 32

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu w zakresie  40-240 bpm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – Pkt. nr 35

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru ciśnienia inwazyjnego IBP w dwóch kanałach w zakresie od -50 do + 300 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 – Pkt. nr 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością pomiaru (etCO2)W strumieniu bocznym lub strumieniu głównym ( moduł EDAN)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – Pkt. nr 37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł SPO2 producenta z możliwością stosowania czujników Nelcor  za pomocą kabla łączącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – Pkt. nr 38

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości prezentacji odchyleń ST w postaci wykresów kołowych, ale z funkcją prezentacji zmian odchyleń ST w czasie rzeczywistym na ekranie głównym kardiomonitora, bez potrzeby wchodzenia do menu urządzenia lub otwierania dodatkowych okien, które przysłaniają widok aktualnie mierzonych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 – Pkt. nr 39

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną 3 kanałowa o szerokość papieru 48 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań III - Dotyczy załącznika nr 1a - 11. Kardiomonitor 1 szt.

Pytanie nr 1 – Pkt. nr 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran, odchylony pod kątem 100 stopni względem podstawy w celu lepszej i łatwiejszej obserwacji parametrów, o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli z możliwością jednoczesnego wyświetlania aż 13 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pkt. nr 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyświetlający standardowa czcionkę ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pkt. nr 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 306mm (szer.) x 236mm (wys.) x 147mm (głębokość) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pkt. nr 13

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w którym  aktualizacja i serwisowanie realizowane jest  przez łącze USB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – Pkt. nr 22

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością analizy HRV po podłączeniu dedykowanego kabla 12 odprowadzeniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – Pkt. nr 23

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna 15-300 bpm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – Pkt. nr 25

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością odczytu pomiarów NIBP w postaci trendów  wyposażony w pamięć 240 godzin ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pkt. nr 26

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP: dla dorosłych 10-270 mmHg, dla noworodków 10-140  mmHg

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pkt. nr 27

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w którym  zakres pomiaru oddechów mieści się w przedziale 0-150  oddechów / minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – Pkt. nr 28

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyświetlania powiększonego wykresu zmian HR, SpO2 oraz Oddechu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – Pkt. nr 29

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości pomiaru APG który jest charakterystyczny dla jednego producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – Pkt. nr 31

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością  inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP) w 2 kanałach z zakresem pomiarowym  -50 do 300 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – Pkt. nr 33

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z bez  możliwości rozbudowy o pomiar ICO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań IV - Dotyczy załącznika nr 1a – 6. defibrylator– 1 szt.

Pytanie nr 1 - pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w mniejszą liczbę przycisków funkcyjnych lub/i pomocniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z jednym gniazdem na akumulator?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w przyciski do ustawiania energii defibrylacji umieszczone na płycie czołowej oraz na łyżkach defibrylacyjnych, które umożliwiają ustawienie 21 poziomów energii w zakresie od 1-360J?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - pkt 21,25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony z możliwością programowania 3 dowolnych energii wyładowania w trybie AED w zakresie od 10 do 360J na 11 niezbędnych poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością ustawienia wzmocnienia sygnału ekg od 0,25 do 4 cm/mV oraz autowzmocnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - pkt 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z nadzorem bezdechu w zakresie 
10-40 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 - pkt 54, 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz prezentacji min. 3 kanałów dynamicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z rejestratorem na papier o szerokości 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań V - Dotyczy załącznika nr 1a – 12. Defibrylator – 1 szt.

Pytanie nr 1 - pkt 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w mniejszą liczbę przycisków funkcyjnych lub/i pomocniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 - pkt 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z jednym gniazdem na akumulator?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - pkt 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w przyciski do ustawiania energii defibrylacji umieszczone na płycie czołowej oraz na łyżkach defibrylacyjnych, które umożliwiają ustawienie 21 poziomów energii w zakresie od 1-360J?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - pkt 78, 82

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony z możliwością programowania 3 dowolnych energii wyładowania w trybie AED w zakresie od 10 do 360J na 11 niezbędnych poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - pkt 86

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością ustawienia wzmocnienia sygnału ekg od 0,25 do 4 cm/mV oraz autowzmocnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - pkt 97

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z nadzorem bezdechu w zakresie 
10-40 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 - pkt 111, 112

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz prezentacji min. 3 kanałów dynamicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - pkt 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z rejestratorem na papier o szerokości 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań VI - Dotyczy załącznika nr 1a – 10. Stół operacyjny – 1 szt.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadach równoważności stołu operacyjnego o parametrach lepszych od wymaganych, opisanych poniżej:

|  | Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym |
| --- | --- |
|  | Metalowa obudowa podstawy stołu. |
|  | Blat modułowy wyposażony w system wykrywający nieprawidłowe zamocowanie poszczególnych elementów |
|  | Blat przezierny na całej długości z możliwością monitorowania aparaturą rentgenowską |
|  | Możliwość wyposażenia stołu w blat karbonowy |
|  | Jednozatrzaskowy system montażu komponentów blatu. Bez śrub, pokręteł itp. |
|  | Dwuprzegubowa płyta głowy umożliwiająca wygodne ułożenie pacjenta na boku |
|  | Czteroczęściowa płyty nóg umożliwiające rozsunięcie ich w pozycji równoległej |
|  | Przewodowy pilot zdalnego sterowania z ekranem LCD 2,4" |
|  | Podświetlenie pilota działające w zaciemnionym otoczeniu |
|  | Możliwość zapisania 10 pozycji stołu |
|  | Inteligentny system antykolizyjny wyświetlający informacje na ekranie pilota. |
|  | Szyny i kolumna stołu wykonane z wysokiej jakości niklowo-chromowej stali |
|  | Szyny stołu bez widocznych śrub i nitów |
|  | Podstawa pokryta powłoką anty-bakteryjną |
|  | Interfejs USB do uaktualniania oprogramowania i diagnozowania awarii |
|  | Materac dwuwarstwowy o właściwościach: - grubość 75 mm - antystatyczny - wodoodporny - łączony za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane - wykonany z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowany, - odporny na środki dezynfekujące - zastosowaniem materiału GORE-TEX |
|  | Możliwość sterowania trzema modułami: panel zdalnego sterowania, panel na kolumnie i przełącznik nożny |
|  | Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp. |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu |
|  | Akumulator pozwalający na pracę około 1 tygodnia bez ładowania |
|  | Maksymalne obciążenie stołu 460 kg |
|  | Stół zawieszony na czterech podwójnych kółkach obrotowych o średnicy 100 mm |
|  | Szerokość stołu z szynami 590 mm |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn) 520 mm |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu bez materaca od 575 mm do 1075 mm |
|  | Przesuw wzdłużny: 480 mm |
|  | Przechyły boczne 0o-26o |
|  | Przechyły wzdłużne 36o |
|  | Regulacja płyty pleców w zakresie od -45o do +90o |
|  | Pozycja Flex min. 220o |
|  | Pozycja Re-Flex 110o |
|  | Oddzielne przyciski do pozycji Flex, Re-Flex i zerowania stołu |
|  | Regulacja płyty nóg oddzielna dla lewej i prawej kończyny w zakresie od -90o do +80o |
|  | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania: - Włączanie/wyłączanie, - Blokowanie/odblokowanie kół - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Płyta pleców - Przesuw wzdłużny blatu - Uniesienie/opuszczenie płyt nóg |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół - Przekroczenia limitu |
|  | Regulacja podgłówka w zakresie +/-60o |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |
|  | Stół musi być urządzeniem medycznym posiadającym deklarację zgodności i spełniać normy ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012 |
|  | Stół wyposażony w regulowany ekran anestezjologiczny |
|  | Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) 2szt |
|  | Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 szt. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań VII - Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 1, dotyczy § 7 pkt. 1

Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących kar umownych w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie sprzętu do siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, w wysokości 0,5 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w §3 ust. 8 umowy,

c) za niedostarczenie dokumentów, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku naruszeń postanowień §6 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każde naruszenie,

e) za odstąpienie od umowy Zamawiającego, z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.