Pińczów, 01.12.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa sprzętu zabiegowo-diagnostycznego do Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

dotyczące – „Zestawu laparoskopowego  – 1 komplet” oraz zapisów SIWZ i umowy.

- Czy w związku z krótkim terminem na realizację Zamawiający dopuści elementy toru laparoskopowego fabrycznie nowe z rokiem produkcji 2019/2020?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

dotyczące – „Zestawu laparoskopowego  – 1 komplet” oraz zapisów umowy i SIWZ pkt. 3.4 podpunkt 3.4.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na

„w  przypadku przeprowadzenia max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu, podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowe wolne od wad podzespół”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

dotyczące – „Zestawu laparoskopowego  – 1 komplet” oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 7  i SIWZ pkt. 3.4 podpunkt 3.4.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 48 godzin – termin liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była od przedmiotu, którego dotyczy opóźnienie a nie od całej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1b: Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.