Pińczów, dnia 23.02.2022 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/1/02/2022 zakup i dostawy nici chirurgicznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 21.02.2022 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 21.02.2022 r.

Załącznik nr 2 (Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z Glikonatu … o dłuższym okresie wchłaniania /60-90 dni/)

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach od zaimplantowania i dłuższym okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Załącznik nr 2 (Szew niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu)

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy, bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Załącznik nr 2 (Materiały specjalistyczne), poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk w rozmiarze 5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. Reszta parametrów zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Załącznik nr 2 (Materiały specjalistyczne), poz. 2, 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 i 3 do osobnego pakietu?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina